| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| --- | --- |
| MODELLO | DEFPOWER DE 110 D5 |
| MOTORE | DEUTZ BF4M1013EC– DIESEL |
| FREQUENZA | 50HZ |
| TENSIONE | 400/230 V |
| FASI | 3 |
| POTENZA ESP | 110 KVA – 100 KW |
| POTENZA PRP | 88 KVA – 80 KW |
| PRESSIONE SONORA A 7 METRI | 66 DBA |
| PESO A SECCO | 1335 KG |
| DIMENSIONI ( L – W – H) mm | 2300 – 1080 - 1580 |