| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| --- | --- |
| MODELLO | MOSA GE SX 6000 YDM |
| MOTORE | YANMAR L 100 V – DIESEL |
| FREQUENZA | 50HZ |
| TENSIONE | 230 V |
| FASI | 1 |
| POTENZA ESP | 5 KVA – 5 KW |
| POTENZA PRP | 5 KVA – 4 KW |
| PRESSIONE SONORA A 7 METRI | 68 DBA |
| PESO A SECCO | 200 KG |
| DIMENSIONI ( L – W – H) mm | 1040 – 650 - 911 |